Naprawa nawierzchni posadzki wewnętrznej w Okręgowej Stacji Kontroli pojazdów MPK lublin przy al. Kraśnickiej 25

Zakres robót wg oceny wstępnej:

- Zerwanie lub usunięcie poprzez frezowanie istniejącej posadzki żywicznej – 138,- m2.

- Wykonanie nowej posadzki żywicznej z przygotowaniem i wypoziomowaniem podłoża /nierówności nawierzchni żywicznej nie mogą być większe niż 2 mm/m/ – 138,- m2.

- Skucie występów żelbetowych  zmniejszających szerokość kanałów diagnostycznych z wykonaniem wzmocnienia profilami stalowymi – 4,- m2.

- Uzupełnienie tynku wewnętrznego i posadzek w kanałach diagnostycznych z odnowieniem ścian i posadzki – 140,- m2.

- Naprawa posadzki cementowej z pomalowaniem – 300,- m2.

- Odnowienie linii na posadzce – 56,- m2.

- Dokładny zakres robót do omówienia podczas wizji lokalnej.

- Termin wykonania robót – czas możliwie najkrótszy.

- Kontakt w sprawach technicznych: Derkacz Mieczysław tel: 81/71-00-462, 793-118-016

Żaczek Jerzy tel: 81/75-04-267, 514-475-656